Приложение № 4

к  Договору

№ _____ от ________.2012 г

| Согласовано: «____» _________ 2012 г. | Утверждаю: Заместитель директора ООО «Мильковское РСУ» _________________И.В.Леонов "____" ___________ 2012 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

1. Предмет Договора: выполнение работ по установке узлов учета тепловой энергии, ГВС и ХВС в жилом доме № 14 по ул. Победы, с. Мильково

2. Объемы и виды выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Узел учета тепловой энергии |
| 1 | установка узлов учета тепловой энергии ГВС и ХВС |
| 2 | Сдача узла учета тепловой энергии, ХВС и ГВС в энергоснабжающую организацию |

3. Срок выполнения работ: с момента подписания Договора до 07.08.2012г.

4. Место выполнения работ: Камчатский край, с. Мильково, ул. Победы, д. 14.

5. Требования к выполнению работ: частичное выполнение работ не допускается.

___________________________________________________________

6. Строительные материалы: используемые при выполнении работ материалы, должны быть

сертифицированы в Российской Федерации, и соответствовать требованиям ГОСТ.

7. Требования  к качеству выполнения работ: работы по установке узлов учета тепловой

Энергии и ХВС в жилом доме № 38 по ул. Луговая должны соответствовать требованиям

следующих нормативных документов:

- СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий;

- Правила пользования тепловой энергии. Рекомендации по установке коммерческих приборов учета. Технические решения. Госстрой.Москва.1999 г.;

- СНиП 3.05.07-86 Система автоматизации;

- Приказ Госстроя РФ от 11 октября 1999 г. № 73 «Об утверждении рекомендаций по организации учета тепловой энергии и теплоносителя на предприятиях и организациях жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы»;

- Санкт-Петербург энергетический институт «Методические и технические рекомендации по учету тепловой энергии. С-П 2002 г.

8. Требования к безопасности выполнения работ:

- безопасность выполнения работ – согласно действующему законодательству;

- пожарная безопасность при проведении работ обеспечивается согласно с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 12-03-2001 23.07.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».